## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации округа от 24.06.2024 № 1074 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социально-культурной сферы округа к работе в  осенне-зимний период 2024-2025 годов

| №№ п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону котельной 18,5 МВт по ул.Рабочая,76а. : |  |
| 1 | Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов | ООО «Тепло Плюс» |
| 2 | Ревизия, замена запорной арматуры котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 3 | Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов | ООО «Тепло Плюс» |
| 4 | Осмотр газоходов, дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов | ООО «Тепло Плюс» |
| 5 | Ремонт, техническое обслуживание, испытание электрооборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 6 | Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудования КИПиА | ООО «Тепло Плюс» |
| 7 | Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 8 | Техническое диагностирование ГРП | ООО «Тепло Плюс» |
| 9 | Ввод в эксплуатацию котла №3 КСВа-4,0МВт | ООО «Тепло Плюс» |
| 10 | Приобретение и установка горелки котла №4 КСВа-4МВт | ООО «Тепло Плюс» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону котельной 3 МВт по ул.Дружбы : |  |
| 11 | Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов | ООО «Тепло Плюс» |
| 12 | Ревизия, замена запорной арматуры котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 13 | Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов | ООО «Тепло Плюс» |
| 14 | Ремонт, техническое обслуживание теплообменников №1, №2 с заменой прокладок EPDM | ООО «Тепло Плюс» |
| 15 | Ремонт, техническое обслуживание мембранных баков | ООО «Тепло Плюс» |
| 16 | Ремонт, техническое обслуживание ХВО | ООО «Тепло Плюс» |
| 17 | Осмотр газоходов, дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов | ООО «Тепло Плюс» |
| 18 | Ремонт, техническое обслуживание, испытание электрооборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 19 | Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудования КИПиА | ООО «Тепло Плюс» |
| 20 | Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 21 | Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции) | ООО «Тепло Плюс» |
| 22 | Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети | ООО «Тепло Плюс» |
| 23 | Замена участка тепловой сети отопления по ул.Дружбы 108 мм от ТК11 до ТК12 протяженностью 27 п.м. | ООО «Тепло Плюс» |
| 24 | Ремонт изоляции на участке трубопровода прямого и обратного трубопровода отопления ДУ100 протяженностью 75м, ул.Московская д.10-12 | ООО «Тепло Плюс» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону котельной 14.8МВт по ул.Дружбы (парк ЦДК) |  |
| 25 | Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов | ООО «Тепло Плюс» |
| 26 | Ревизия, замена запорной арматуры котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 27 | Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов | ООО «Тепло Плюс» |
| 28 | Ремонт, техническое обслуживание теплообменников | ООО «Тепло Плюс» |
| 29 | Ремонт, техническое обслуживание мембранных баков | ООО «Тепло Плюс» |
| 30 | Ремонт, техническое обслуживание ХВО | ООО «Тепло Плюс» |
| 31 | Осмотр газоходов, дымовой трубы, ремонт взрывных клапанов | ООО «Тепло Плюс» |
| 32 | Ремонт, техническое обслуживание, испытание электрооборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 33 | Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудования КИПиА | ООО «Тепло Плюс» |
| 34 | Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной | ООО «Тепло Плюс» |
| 35 | Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции) | ООО «Тепло Плюс» |
| 36 | Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети | ООО «Тепло Плюс» |
| 37 | Текущий ремонт трубопроводов и тепловой изоляции тепловой сети | ООО «Тепло Плюс» |
| 38 | ТО тепловых камер (очистка, восстановление строительных конструкций) | ООО «Тепло Плюс» |
| 39 | ТО запорной арматуры т/с | ООО «Тепло Плюс» |
| 40 | Замена участка тепловой сети ГВC протяженностью 35 м по ул.Дружбы от ТК1 Ду159/89 мм в сторону ТК2 | ООО «Тепло Плюс» |
| 41 | Замена запорной арматуры ГВС в ТК1, задвижка Ду150 | ООО «Тепло Плюс» |
| 42 | Замена запорной арматуры ГВС в ТК2, задвижки Ду100, 3шт., Ду50-1шт. | ООО «Тепло Плюс» |
| 43 | Замена участка тепловой сети ГВС протяженностью 27п.м. по ул.Дружбы Ду76/57 мм от ТК11до ТК12 | ООО «Тепло Плюс» |
| 44 | Ремонт изоляции на участке трубопровода ГВС 76/57 протяженностью 75м, ул.Московская д.10-12 | ООО «Тепло Плюс» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону котельной 5.1МВт по ул.Школьной |  |
| 45 | Гидравлические испытания на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов | ООО «ВСК» |
| 46 | Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов | ООО «ВСК» |
| 47 | Ремонт, техническое обслуживание теплообменников | ООО «ВСК» |
| 48 | Ремонт, техническое обслуживание мембранных баков | ООО «ВСК» |
| 49 | Ремонт, техническое обслуживание ХВО | ООО «ВСК» |
| 50 | Осмотр газоходов, ремонт взрывных клапанов | ООО «ВСК» |
| 51 | Ремонт, техническое обслуживание, испытание электрооборудования котельной | ООО «ВСК» |
| 52 | Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудования КИПиА | ООО «ВСК» |
| 53 | Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной | ООО «ВСК» |
| 54 | Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозийного покрытия, тепловой изоляции) | ООО «ВСК» |
| 55 | Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети | ООО «ВСК» |
| 56 | Текущий ремонт трубопроводов и тепловой изоляции тепловой сети | ООО «ВСК» |
| 57 | ТО тепловых камер (очистка, восстановление строительных конструкций) | ООО «ВСК» |
| 58 | ТО запорной арматуры Т/С | ООО «ВСК» |
| 59 | Ревизия, замена запорной арматуры 150, 2шт. и 100 , 4 шт. пер. Школьный д.5 | ООО «ВСК» |
| 60 | Ремонт тепловой изоляции т/с Ду100 по ул.Парковая от т.30 ж/д ул.Парковая д.1 | ООО «ВСК» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону тепловой сети от котельной ул.Рабочая, 76а |  |
| 61 | Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети | ООО «ВСК» |
| 62 | ТО тепловых камер (очистка, восстановление строительных конструкций) | ООО «ВСК» |
| 63 | ТО запорной арматуры т/с | ООО «ВСК» |
| 64 | Замена участка тепловой сети отопления 76*3,5мм Т1, Т2 и ГВС 57*3,5 Т3, Т4 протяженностью 40 п.м. от ТК-17 до здания ул.Э.Тельмана д.13 | ООО «ВСК» |
| 65 | Реконструкция участков тепловой сети отопления Т1,Т2 и ГВС Т3, Т4 от ТК7 до ул.Солнечная д.18, протяженностью 43,7 м.п. и от ул.Солнечная д.18 до ул.Солнечная д.19.протяженностью 25,9 м.п. (Т1/Т2-89, Т3/Т4-76) | ООО «ВСК» |
| 66 | Реконструкция участка тепловой сети отопления Т1, Т2 и ГВСТ3, Т4 от ул.Э.Тельмана д.9 до КНС, протяженностью 32,7 м.п. (Т1/Т2-45, Т3/Т4-32) | ООО «ВСК» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону котельной ул.Энергетиков д.1 |  |
| 67 | Гидравлические испытания тепловых сетей и котельного оборудования | ООО «Теплоконтакт» |
| 68 | Ревизия горелок и промывка котлов | ООО «Теплоконтакт» |
| 69 | Проверка работы средств КИПиА | ООО «Теплоконтакт» |
| 70 | Ремонт насосов | ООО «Теплоконтакт» |
| 71 | Промывка теплообменников котлов | ООО «Теплоконтакт» |
| 72 | Проверка манометров в котельной | ООО «Теплоконтакт» |
| 73 | Ремонт запорной и регулирующей арматуры на котлах и теплообменниках | ООО «Теплоконтакт» |
|  | Плановая подготовка к отопительному сезону многоквартирных домов |  |
| 74 | ул. Володарского д.2. Ревизия задвижек и вентилей на системе отопления, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Замена кранов на системе ГВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 75 | ул. Володарского д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 76 | ул. Володарского д.7. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 77 | ул. Володарского д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт фундамента. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 78 | ул. Володарского д.11. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 79 | ул. Володарского д.14. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена радиатора в подъезде. | ООО УК «Эверест» |
| 80 | ул. Володарского д.16. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 81 | ул. Володарского д.18. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Частичная замена кранов на системах хвс, гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 82 | ул. Володарского д.20. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичная замена трубы на системе отопления. Ремонт пола в подъезде. | ООО УК «Эверест» |
| 83 | ул. Володарского д.22 . Ревизия задвижек и вентилей ХВС, СО. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 84 | ул. Дружбы д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Замена кранов на системе отопления и гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 85 | ул. Дружбы д.2. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Частичный ремонт стояков хвс, гвс. Замена кранов хвс, хвс. Частичный ремонт кровли. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 86 | ул. Дружбы д.3. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Замена кранов и вентилей на СО, хвс, гвс. Частичная замена Частичный ремонт кровли. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 87 | ул. Дружбы д.4. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Ремонт стояков СО. Частичный ремонт кровли. Частичная замена кранов хвс, гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 88 | ул. Дружбы д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Замена кранов и вентилей хвс, гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 89 | ул. Дружбы д.7. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Частичный ремонт кровли. Замена кранов гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 90 | ул. Дружбы д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Частичная замена кранов и вентилей хвс, гвс. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 91 | ул. Дружбы д.10. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена кранов и вентилей хвс,гвс. | ООО УК «Эверест» |
| 92 | ул. Дружбы д.12. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление входных дверей и остекление оконных проёмов по мере необходимости. | ООО УК «Эверест» |
| 93 | ул. Дружбы д.13. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 94 | ул. Дружбы д.14. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 95 | ул. Дружбы д.15. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 96 | ул. Коммунальная д.2. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 97 | ул. Заводская д.17. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт электропроводки, замена кранов хвс, гвс. Утепление входных дверей и остекление оконных проёмов по мере необходимости. Частичный ремонт фундамента. | ООО УК «Эверест» |
| 98 | ул. Зеленая д.2а. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 99 | ул. Московская д.1. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт СО, замена кранов и вентилей хвс, гвс. | ООО УК «Эверест» |
| 100 | ул. Московская д.2. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт входных групп. | ООО УК «Эверест» |
| 101 | ул. Московская д.3. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. Замена кранов СО, ХВС, ГВС. | ООО УК «Эверест» |
| 102 | ул. Московская д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 103 | ул. Московская д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт системы канализации. | ООО УК «Эверест» |
| 104 | ул. Московская д.8. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена кранов, вентилей хвс, гвс. Частичная замена стояков системы отопления, ХВС, ГВС. | ООО УК «Эверест» |
| 105 | ул. Московская д.10. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 106 | ул. Московская д.12. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. Ремонт системы отопления. Ремонт входных групп. | ООО УК «Эверест» |
| 107 | ул. Молодежная д.1. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 108 | ул. Молодежная д.2. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 109 | ул. Молодежная д.3. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 110 | ул. Молодежная д.4. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 111 | ул. Молодежная д.6. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 112 | ул. Молодежная д.8. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 113 | ул. Молодежная д.9. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 114 | ул. Молодежная д.10. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 115 | ул. Парковая д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена кранов хвс, гвс. | ООО УК «Эверест» |
| 116 | ул. Спортивная д.2. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена трубы ГВС . | ООО УК «Эверест» |
| 117 | ул. Спортивная д.4. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 118 | ул. Спортивная д.6. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 119 | ул. Спортивная д.8. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 120 | ул. Спортивная д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена кранов ГВС. | ООО УК «Эверест» |
| 121 | ул. Спортивная д.10. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичная замена кранов хвс, гвс, со. Частичная замена стояков гвс, хвс и СО. | ООО УК «Эверест» |
| 122 | ул. Спортивная д.12. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичная замена стояков гвс и СО. Частичная замена кранов ХВС, ГВС. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 123 | ул. Строительная д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 124 | ул. Строительная д.2. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 125 | ул. Строительная д.3. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Ремонт электропроводки. | ООО УК «Эверест» |
| 126 | ул. Строительная д.4. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 127 | ул. Строительная д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 128 | ул. Строительная д.6. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 129 | ул. Строительная д.7. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичная замена системы водоотведения. | ООО УК «Эверест» |
| 130 | ул. Строительная д.8. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 131 | ул. Строительная д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 132 | ул. Строительная д.10. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 133 | ул. Строительная д.12. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 134 | ул. Солнечная д.18. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление входных дверей и остекление оконных проёмов по мере необходимости. Замена кранов на стояках отопления. | ООО УК «Эверест» |
| 135 | ул. Солнечная д.19. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 136 | пер Школьный д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Частичный ремонт фундамента. | ООО УК «Эверест» |
| 137 | пер. Школьный д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 138 | ул. Школьная д.3. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена радиатора в подъезде. | ООО УК «Эверест» |
| 139 | ул. Школьная д.5. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Замена кранов на системе отопления. | ООО УК «Эверест» |
| 140 | ул. Шоссейная д.1. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 141 | ул. Э.Тельмана д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Уборка подвального помещения. | ООО УК «Эверест» |
| 142 | ул. Э.Тельмана д.2. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 143 | ул. Э.Тельмана д.7. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Ремонт подъезда №2. | ООО УК «Эверест» |
| 144 | ул. Э.Тельмана д.8. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 145 | ул. Э.Тельмана д.9. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 146 | ул. Э.Тельмана д.10. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление входных дверей и остекление оконных проёмов по мере необходимости. | ООО УК «Эверест» |
| 147 | ул. Э.Тельмана д.11. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 148 | ул. Э.Тельмана д.12. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 149 | ул. Э.Тельмана д.16. Поверка ОПУ. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление входных дверей и остекление оконных проёмов по мере необходимости. Замена кранов на системе отопления и ГВС. Частичный ремонт кровли. | ООО УК «Эверест» |
| 150 | ул. Энергетиков д.1. Ревизия задвижек и вентилей на отоплении, хвс, гвс. Гидравлические испытания и промывка СО. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 151 | ул. Энергетиков д.4. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |
| 152 | ул. Юбилейная д.4. Ревизия задвижек и вентилей ХВС. Проверка дымовых и вентиляционных каналов. | ООО УК «Эверест» |