## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации округа от 24.06.2024 № 1075 |
| --- | --- |

Программа

мероприятий по оценке готовности

к отопительному периоду для  потребителей тепловой энергии

- В целях   оценки   готовности   потребителей   тепловой   энергии      к

отопительному  периоду   уполномоченным  органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций

теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их

внедрению;

- выполнение    плана    ремонтных работ и качество их   выполнения;

- состояние тепловых сетей,   принадлежащих потребителю тепловой

энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы,

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние    трубопроводов,   арматуры    и   тепловой   изоляции   в

пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность    приборов учета,  работоспособность

автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)наличие паспортов теплопотребляющих установок,

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)плотность оборудования тепловых пунктов;

13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 1.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Программы с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 настоящей Программы.